Уважаемые коллеги!

В последние годы контроль гликемии в стационаре с помощью глюкометров прочно вошел в ежедневную практику работы различных отделений ЛПУ и особенно эндокринологических отделений.

Ниже нам хотелось бы напомнить о важных моментах по обращению с медицинскими изделиями (в т.ч. глюкометрами) с целью сведения к минимуму возможности передачи гемоконтактных инфекций.

В связи с повышенным риском распространения внутрибольничных инфекций, ассоциированным с проведением мониторинга гликемии у госпитализированных пациентов, обращаем Ваше внимание на требования СанПиН 2.1.3.2630-10 от 09.08.2010 №58, которые регулируют порядок дезинфекции медицинских изделий, используемых в ЛПУ, включая глюкометры.

Согласно п.2 «Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения», все медицинские изделия многократного применения подлежат дезинфекции, включая глюкометры:

- Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательно: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

- Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат обеззараживанию/ обезвреживанию, их повторное использование запрещается.

- Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий медицинского назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения.

- Изделия медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (изделия однократного и многократного применения). Дезинфекцию можно проводить физическими и химическими методами. Выбор метода зависит от особенностей изделия и его назначения.

Важно соблюдать рекомендации по работе с глюкометрами в стационарах при контроле гликемии у пациентов:

- Внешнюю поверхность глюкометра, следует регулярно обеззараживать и дезинфицировать каждый раз, когда произошло или возникло подозрение на контаминацию поверхности кровью или жидкостями организма.

- Глюкометр следует использовать для одного пациента. Если глюкометр применялся у одного пациента, то для использования его для другого пациента необходимо очистить и продезинфицировать глюкометр.

- Из-за возможности случайного загрязнения неиспользованные расходные материалы или лекарства, помещенные у постели больного во время забора крови или введения инсулина, не должны использоваться для других пациентов.

- Во время забора крови для мониторинга уровня глюкозы и при всех процедурах, при выполнении которых возможно загрязнение кровью или жидкостями организма, следует носить перчатки перед тем, как прикасаться к чистым поверхностям.

- После каждой процедуры, при которой возможно загрязнение кровью или жидкостями организма, включая забор крови из пальца, следует снимать и утилизировать перчатки в соответствующий бачок.

- Следует проводить гигиену рук (т.е. мытье рук водой с мылом или использовать спиртовой раствор) немедленно после снятия перчаток и до того, как дотрагиваться до других предметов, предназначенных для использования у других пациентов.

Неправильная дезинфекция или дезинфекция устройств, не рассчитанных на то, чтобы выдерживать многократный процесс дезинфекции, может нарушить целостность устройства и снизить достоверность измерений. Процессы дезинфекции, не рекомендованные производителем, могут привести к повреждению глюкометра, включая, но, не ограничиваясь, остаточными наслоениями на электродах, трещинами вдоль корпуса устройства и затемнением экрана глюкометра. Все это может привести к неправильным результатам, а значит, снизить эффективность терапии.

Повреждение корпуса устройства может снизить срок его службы и потребовать замены устройства.

При выборе режима и метода дезинфекции глюкометра необходимо получить у производителя подробную инструкцию с описание метода и режима дезинфекции, подтверждающих, что данный метод эффективен и не влияет на работу глюкометра.

Учитывая вышеизложенное, обращаем Ваше внимание на необходимость использования в ЛПУ для экспресс-измерения уровня глюкозы крови у нескольких пациентов специально разработанных госпитальных глюкометров, которые обладают точностью и контролем качества измерений, приближенным к лабораторным, и имеют специально разработанные инструкции по дезинфекции.

Список научных работ и рекомендаций.

- Perez, AP, PC Gutierrez, MA Diosdado, VB Martinez, PG Anuncibay GG de Casasola, RG de Barbara, JLP Gamiz, MP Domingo, AS Rodriguez. “Tratamiento de la hiperglucemia en el hospital”. Endocrinol Nutr 56, no. 6 (2009):303-316.

- American Diabetes Association. “Economic costs of diabetes in the U.S. in 2007.” Diabetes Care, 2008: 596-615.

- Al Maatouq, MA. “Hospitalization patterns of diabetic patients: A six year experience at King Khalid University Hospital”. Ann Saudi Med 14, no. 6 (1994):486-490.

- Kramer, A, I Schwebke, G Kampf. “How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systemic review.” BMC Infectious diseases 6, no. 130 (2006).

- Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiologic notes and reports nosocomial transmission of hepatitis B virus associated with a spring-loaded fingerstick device—California. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1990;39(35):610–13

- Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Gravelle CR, Ebert, JW, Maynard JE. Survival of hepatitis B virus after drying and storage for one week. Lancet. 1981;1(8219):550–1.

- Shikata T, Karaswas T, Abe K, Uzawa T, Suzuki H, Oda T, Imai M, Mayumi M, Moritsugu Y. Hepatitis B e antigen and infectivity of hepatitis B virus. J Infect Dis. 1977;136(4):571–6.

- Williams IT, Perz JF, Bell BP. Viral hepatitis transmission in ambulatory health care settings. Clin Infect Dis. 2004;38(11):1592–8.

- Hellinger, WC, RL Grant, DA Hernke, JA Shalev, BW Barber, ES Meek, AD Jones, and KM Thompson. “Glucose meters and opportunities for in-hospital transmission of infection: quantitative assessment and management with and without patient assignment.” Am J Infect Control 39 (2011): 752-756.

- Nichols, JH. “Blood glucose testing in the hospital: error sources and risk management.” Journal of  Diabetes Science and Technology 5, no. 1 (2011): 173-177.

- Kost, GJ, NK Tran, RF Louie, NL Gentile, and VJ Abad. “Assessing the performance of handheld glucose testing for critical care.” Diabetes Technology & Therapeutics 10, no. 6 (2008): 445-451.

- Centers for Disease Control and Prevention. Transmission of hepatitis B virus among persons undergoing blood glucose monitoring in long-term-care facilities—Mississippi, North Carolina, and Los Angeles County, California, 2003–2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005;54(9):220–3.

- Sheng, WH, JT Wang, DCT Lu, WC Chie, YC Chen, and SC Chang. “Comparative impact of hospitalacquired infections on medical costs, length of hospital stay and outcome between community hospitals and medical centers.” Journal of Hospital Infection 59 (2005): 205-214

- Orsi, CG, LD Stefano, and N Noah. “Hospital-acquired, laboratory-confirmed bloodstream infection: increased hospital stay and direct costs.” Infection Control and Hospital Epidemiology 23, no. 4 (2002): 190-197.

- Fukuda D, J Lee, and Y Imanaka. “Costs of hospital-acquired infection and transferability of the estimates: a systemic review.” Infection 39 (2011): 185-199.

- Wilkerson, K, and EM Hodge. “P9-081: Glucometer cleaning: a process improvement following a state survey.” American Journal of Infection Control 39, no. 5 (2011): E165

- Mahoney, JJ, CG Lim. “Effect of disinfectants on glucose monitors”. J Diabetes Sci Tech 6, no. 1. (2012):81-85.

- Centers for Disease Control. “Recommended infection-control and safe injection practices to prevent patient-to-patient transmission of bloodborne pathogens.” http://www.cdc.gov/